様式第５号（第８条関係）

屋外広告物安全点検調書

（表）

| 1 許可年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 許 可 番 号 | 第 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 異常の有無 | 改善の概要 |  |  |
| ２ 点 検 項 目 | 表示面 （汚染、たい色、変色、 塗料等のはく離、破損等） |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 主要部材 （変形、腐食、劣化等） |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | ボルト、ナット、ビス等 （緩み、さび、破損等） |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 溶接、支持、取付部分等 （亀裂、変形、腐食等） |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | ネオン、照明装置等 （ちらつき、無点灯等） |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | その他点検した箇所 （ ） |  |  | 有・無 |  |  |  |
| 3 点検日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 4 作成者 |  | 住所 氏名 | 〒 電話( ) － |  |  |  |  |

| ※受 付 | ※決裁権者 | ※合 議 | ※担 当 者 |
| --- | --- | --- | --- |
| ※ 備 考 |  |  |  |

注 1　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

2  ※欄は、記入しないこと。

3　記入にあたり裏面を参照すること。裏面の記入は任意です。

（裏）

| 区分 |  | 点検内容 |  | 異常 |  |  | 異常の内容 | 処理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示面（汚染、退色、変色、塗料等の剥離、さび、破損等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 広告板 ・ 文字 |  | １ 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ２ 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ３ 枠組み部材の破損、ねじれ |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 主要部材（変形、腐食、劣化、傾斜、ぐらつき、ねじれ等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎躯体 |  | １ 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ２ 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ボルト、ナット、ビス等（緩み、さび、破損、欠落等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持取付部 |  | １ 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ２ 鉄骨接続部（ボルト）の緩み、欠 落 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ３ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 溶接、支持、取付部分等（亀裂、変形、腐食、クラック、裂傷等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 詳細部 |  | １ ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ２ 取付対象部(柱・壁・スラブ)取付部周辺の異常 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ネオン、照明装置等（ちらつき、無点灯、変形、さび、漏水、分電盤の破損等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明装置 |  | １ 蛍光灯・照明灯・ＬＥＤの異常、ネオン管の不発光 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ２ 照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ３ ネオン管・サポート類の破損 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ４ ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | 分電盤 |  | １ 分電盤の腐食、破損 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ２ 電源配線経路の腐食、破損 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ３ 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| その他点検した箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  | １ 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ２ 図面との相違の有無 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  |  |  | ３ その他点検した事項 |  | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 特記 事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |